УТВЕРЖДАЮ

Руководитель учреждения заведующая МБОУ"Нш-д/с" п. Хасын

\_\_\_\_\_\_\_Л.Н. Нуртдинова

«24» ноября 2015г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной инфраструктуры**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Хасынский район**  **Магаданской области**  Наименование территориального  образования субъекта РФ | 07 сентября 2015 г.  24 ноября 2015 г. |

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта **образовательное учреждение;**

1.2. Адрес объекта **Магаданская обл., Хасынский район, п. Хасын, ул. Геологов, д. 39**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа ( используется 2 этажа) 2790,2 кв.м

наличие прилегающего земельного участка (**да**, нет); \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м

1.4. Год постройки здания **1989 год**, последнего капитального ремонта **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2016 г.** *капитального* ***в зависимости от финансирования***

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа - детский сад" п. Хасын; МБОУ "Начальная школа - детский сад" п. Хасын**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **686135, Магаданская область, Хасынский район, п. Хасын, ул. Геологов, д. 39.**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация **дошкольное и начальное общее образование**

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500** м

3.2.2 время движения (пешком) **7** мин-10 мин (зависит от индивидуальных особенностей человека)

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да,* ***нет*),**

3.2.4 Перекрестки: ***нерегулируемые****; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет***

3.2.6 Перепады высоты на пути: ***есть****, нет* (описать) пригорок

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет*** ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Категория инвалидов**  (вид нарушения) | **Вариант организации доступности объекта**  (формы обслуживания)\* |
| 1. | **Все категории инвалидов и МГН** |  |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

\* - указывается один из вариантов: **«А», «Б», «ДУ», «ВНД»**

**3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | **Основные структурно-функциональные зоны** | **Состояние доступности,**  **в том числе для основных категорий инвалидов\*\*** | **Приложение** | |
| № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  | 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ- И (С,У,О) |  | 2 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ- И (С,У,О) |  | 3 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ- И (С,У,О) |  | 4 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ- И (С,У,О) |  | 5 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ- И (С,У,О) |  | 6 |
| 7 | Пути движения  к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  | 7 |

**\*\*** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:** доступно частично избирательно

**4. Управленческое решение** (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), КР (требуется замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта инвалидов). |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТР (устройство дверных порогов не более 0,014 м Приведение размеров тамбуров в соответствии с п.5.1.7 СП 59.13330.2012.); КР (установка пандуса) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТР (Приведение лестниц в соответствие с нормами безопасности, в соответствии с критериями доступности для инвалидов); ТР (Устройство порога входа высотой не более 0,014 м). |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Расстановка мебели и оборудования не соответствует доступности для инвалидов и МГН  (п. 5.2.2 СП 59.13330.2012 ) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | КР (устройство уборной с универсальной кабиной, установка поручней, штанг, переносного или откидного сиденья, замена кранов) |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное решение с ТСР (установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | КР замена дорожного покрытия, оборудование пешеходных дорожек |
| 8. | **Все зоны и участки** | Индивидуальное решение ТСР (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации), КР (требуется замена покрытия пешеходных дорожек; организация мест для личного автотранспорта инвалидов).  КР (Установка поручней, приведение ступеней в соответствие с требованиями критериев безопасности, устройство дверных порогов не более 0,014 м Приведение размеров тамбуров в соответствии с п.5.1.7 СП 59.13330.2012.); КР (установка пандуса) ТР (Устройство порога входа высотой не более 0,014 м. |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ зависит от финансирования,

в рамках исполнения План развития учреждения *(указывается наименование документа: программы, плана)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **доступно частично всем**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (***в сфере проектирования и строительства****, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации**;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (**Управление образования администрации Хасынского района**);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

4.4.6 другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Магаданской области

zhit-vmeste.ru

*(наименование сайта, портала)*

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.

2. Входа (входов) в здание на 2 л.

3. Путей движения в здании на 3 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

7. Пути движения к объекту на 1 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Приложение 1

к Акту обследования к паспорту доступности от «24» ноября 2015 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБОУ "Начальная школа - детский сад" п. Хасын, 686135 Магаданская область, Хасынский район, п. Хасын, ул. Геологов, 39

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 1 | Большое количество выбоин и неровностей на асфальтовом покрытии (п. 4.1.11 СП 59.13330.2012 | К, О, З | Требуется ремонт асфальтового покрытия | КР |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Отсутствует парковка для инвалидов и МГН (п. 4.2.1 СП 59.13330.2012 | К, О, С, З, У, | Организация мест для личного автотранспорта инвалидов | КР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не соответствует п. 4.1.11  СП 59.13330.2012 | К, О, С, З, У, | Требуется ремонт асфальтового покрытия | КР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территории прилегающий к зданию (участка) | ДУ |  | 1 | КР (требуется замена асфальтового покрытия, организация мест для личного автотранспорта инвалидов) |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: КР (требуется замена асфальтового покрытия, организация мест для личного автотранспорта инвалидов)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к Акту обследования к паспорту доступности от «24» ноября 2015 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

МБОУ "Начальная школа - детский сад" п. Хасын, 686135 Магаданская область, Хасынский район, п. Хасын, ул. Геологов, 39

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 2 | Ребра ступеней выполнены без закруглений (п. 4.1.12, 5.1.1, 5.1.3. СП 59.13330.2012). | К, О, С, З, | Ребра ступеней выполнены без закруглений | ТР |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть |  | 2 | Пороги превышают доступные нормы (п. 5.1.4 СП 59.13330.2012) | К,З | Устройство порога входа высота не боле 0,014 м | ТР |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 2 | Размеры тамбуров глубиной менее 1,8 м (п. 5.1.7 СП 59.13330.2012) | К | Реконструкция тамбуров в соответствии с п. 5.1.7 СП 59.13330.2012 | ТР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не соответствуют п. 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7 СП 59.13330.2012 | К, О, С, Г | Ребра ступеней выполнены без закруглений, изменение размера тамбура, изменение высоты порога  Отсутствие пандуса | ТР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Входа (входов) в здание | ДЧ-И(С,У,О)  ВНД( К,З) |  | 2 | ТР ( Ребра ступеней выполнены без закруглений, устройство дверных порогов не более 0,014 м, приведение размеров тамбура в соответствие с п. 4.1.12, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7 СП 59.13330.2012) Отсутствие пандуса |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР ( Ребра ступеней выполнены без закруглений, устройство дверных порогов не более 0,014 м, установка пандуса, приведение размеров тамбура в соответствие с п. 4.1.12, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7СП 59.13330.2012)

Приложение 3

к Акту обследования к паспорту доступности от «24» ноября 2015 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБОУ "Нш-д/с" п. Хасын 686135 Магаданская область, Хасынский район, п. Хасын, ул. Геологов, 39

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор | есть |  | 3 | Не выявлены | К, О, С, З, У | Не нуждается | - |
| 3.2 | Лестницы (внутри здания) | есть |  | 3 | Лестницы не соответствуют требованиям безопасности, критериям доступности для инвалидов (п. 5.2.9, 5.2.10, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17 СП59.13330.2012) | К,О, С, З, У | Приведение лестниц в соответствии с нормами безопасности,  установка подъемных устройств | ТР |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 3 | Не выявлены |  |  |  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  | 3 | Не соответствуют (п. 5.2.23-5.2.34 СП 59.13330.2012) | К, О, С, Г, У | Приведение в соответствие (п. 5.2.23-5.2.34 СП 59.13330.2012) | КР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не соответствуют п. 5.2.9, 5.2.10, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17, 5.2.23-5.2.34 , СП 59.13330.2012 | К, О, С, Г, У | Приведение лестниц в соответствии с нормами безопасности, дверные проемы и двери для доступности МГН, пути эвакуации в соответствие с требованиями |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И(С,У,О)  ВНД(К,З) |  | 3 | ТР, КР (Приведение лестницы в соответствии безопасности, дверные проемы и двери для доступности МГН, установка подъемных устройств, пути эвакуации в соответствие с требованиями) |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР, КР (Приведение лестниц в соответствие с критериями безопасности, дверные проемы и двери для доступности МГН, установка подъемных устройств, пути эвакуации в соответствие с требованиями)

Приложение 4

к Акту обследования к паспорту доступности от «24» ноября 2015 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

МБОУ "Нш-д/с" п. Хасын, 686135 Магаданская область, Хасынский район, п. Хасын, ул. Геологов, 39

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 4 | Расстановка мебели и оборудования не соответствует доступности для инвалидов и МГН  (п. 5.2.2 СП 59.13330.2012 ) | К, З | Обеспечить расстановку мебели и оборудования в соответствии с доступности для инвалидов и ТСР |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | не выявлено |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не соответствует (п. 5.2.2, СП 59.13330.2012) | К,З | Обеспечить расстановку мебели и оборудования в соответствии доступности для инвалидов |  |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И(О, С, У)  ВНД(К, З) |  | 4 | Обеспечить расстановку мебели и оборудования в соответствии с доступностью для инвалидов |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обеспечить расстановку мебели и оборудования в соответствии с доступностью для инвалидов.

Приложение 5

к Акту обследования к паспорту доступности от «24» ноября 2015 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБОУ "Нш-д/с" п. Хасын, 686135 Магаданская область, Хасынский район, п. Хасын, ул. Геологов, 39

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 5 | Отсутствуют поручни рядом с унитазом, крючки для одежды и костылей.  Размер и расположение оборудования туалетной комнаты не соответствует критериям доступности для инвалидов и МГН, отсутствие водопроводных кранов с рычажной рукояткой (п.5.3.3, 5.3.9. 5.3.1 СП 59.13330.2012) | К, О, С, З | Устройство уборной с универсальной кабинкой, установка поручней и штанг, замена водопроводных кранов | КР |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не соответствует п. 5.3.3, 5.3.5. 5.3.9 СП 59.13330.2012 | К, О, С, З | Устройство уборной с универсальной кабиной, поручней, водопроводных кранов | КР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДЧ-И( О,С,У),  ВНД (К, З) |  | 5 | ТР (устройство уборной с универсальной кабиной, водопроводных кранов, поручней) |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению КР (устройство уборной с универсальной кабиной, установка водопроводных кранов, поручней).

Приложение 6

к Акту обследования к паспорту доступности от «24» ноября 2015 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

МБОУ "Нш-д/с" п. Хасын, 686135 Магаданская область, Хасынский район, п. Хасын, ул. Геологов, 39

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | | | **Выявленные нарушения**  **и замечания** | | **Работы по адаптации объектов** | |
| есть/ нет | № на  плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  | 6 | Не в полном объеме установлена визуальная система информации (п.5.5.2 – 5.5.7 СП 59.13330.2012) | З | Устройство визуальной системы информации | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Не в полном объеме установлена звуковая система информации (п.5.5.2 – 5.5.7 СП 59.13330.2012) | КК,О,С,У,З | Установка акустической системы информации | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.3 | Тактильные средства |  |  |  | Средства отсутствуют | З | Установка тактильной системы информации | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Не соответствует п. 5.5.1 – 5.5.10 СП 59.13330.2012 | К, О, С, З, У | Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации | Индивидуальное решение с ТСР |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  структурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\***  (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | **Рекомендации**  **по адаптации**  (вид работы)\*\*  к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| **Системы информации на объекте** | ДЧ-И (С,У О),  ВНД (З) |  | 6 | Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации) |

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации).